附件4

115年度「天然氣生產與進口事業輸儲設備查核」

線上應填報相關資料內容

說明手冊

受查核公司：

受查核單位名稱：

日期：115年   月   日

目  錄

- 天然氣業者基本資料

  - 事業單位基本資料表	4-3

  - 用戶管線定期檢查計畫及檢查結果	4-4

  - 轄區管線示意圖	4-5

  - 場站管線流程圖(PFD)	4-6

  - 場站概況分佈圖	4-6

- 天然氣儲槽設施資料	4-7

- 管線管理

  - 天然氣管線基本資料	4-8

  - 管線完整性管理作為	4-9

  - 智慧型通管器檢查(ILI)	4-10

  - 緊密電位檢測(CIPS)	4-11

  - 異常整整流站	4-12

  - 管線巡檢	4-12

  - 管線維修或開挖	4-13

  - 風險評估	4-13

  - 長途管線內部稽核	4-13

- 控制室	4-14

- 事故學習	4-14

- 查核項目自評	4-14

- 查核簡報上傳	4-14

115年度「天然氣生產與進口事業輸儲設備查核」

一、天然氣事業基本資料

（一）事業單位基本資料表

（註：本表所調查之資料內容，調查至114年12月31日止）

| A.基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名稱 |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| B.輸儲管線概況 |  | C.場站概況 |  |  |  |  |  |
| 管線名稱 | 數量(公里) | 場站名稱 | 數量 |  | 場站名稱 |  | 數量 |
| 輸氣幹線 |  | 儲槽 |  |  | 整壓計量站 |  |  |
| 輸氣環線 |  | 注氣站 |  |  | 低壓排放塔 |  |  |
| 營業線 |  | 加壓站 |  |  | 高壓排放塔 |  |  |
| 配氣專管 |  | 配氣站 |  |  |  |  |  |
| 場內成品線 |  | 隔離站 |  |  |  |  |  |
|  |  | 開關站 |  |  |  |  |  |
|  |  | 清管站 |  |  |  |  |  |
| 供氣對象(縣市) |  |  |  |  |  |  |  |
| 供應天然氣 | □NG1 進口天然氣與自產天然氣摻配 □NG1自產天然氣 □NG2進口天然氣 |  |  |  |  |  |  |

註：

1.輸氣幹線：從生產廠(場)輸出至供氣地區之長途輸氣主幹管線。

2.輸氣環線：輸氣幹線之配氣站至配氣站間，可替代輸氣幹線之管線。

3.配氣專管：配氣站至單一用戶之專用配氣管線。

4.場內成品線：經製程處理後成品管線。

D.天然氣進口事業轄區場站名稱

| 場站類別 中心名稱 | 配氣站 | 開關站 | 隔離站 | 計量站 | 清管站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 |  |  |  |  |  |

填表說明：本表單僅供氣中心、轉輸中心、採油工程處及天然氣液化廠需填寫。

（二）用戶管線定期檢查計畫及檢查結果

用戶管線定期檢查：□委外檢查

| 項目 | 用戶名稱 | 檢查期限 |  | 檢查結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台灣關心您股份有限公司 | ■符合 | □不符合 | ■合格 | □不合格 | □拒檢 |
| 2 |  | □符合 | ■不符合 | ■合格 | □不合格 | □拒檢 |
| 3 |  | □符合 | □不符合 | □合格 | ■不合格 | □拒檢 |
| 4 |  | □符合 | □不符合 | □合格 | □不合格 | ■拒檢 |
| 6 |  | □符合 | □不符合 | □合格 | □不合格 | □拒檢 |

註：若用戶數量超過時可以附件方式呈現。

（三）轄區管線示意圖

請以圖示方式簡要說明貴中心所轄天然氣管線，或處理廠處理流程，或液化天然氣廠輸儲流程等，其內容包括：管線、管徑、使用壓力及各站場與標示供氣用戶的名稱。範例如下：

填表說明：

(1)已開放上傳，請自行更新

（四）場站管線流程圖(PFD)

請以圖示方式說明貴中心所轄各配氣、開關、隔離、計量、加壓等站之天然氣管線流程圖範例如下：

填表說明：

(1)已開放上傳，請自行更新

（五）場站概況分佈圖

請以圖示標明供氣中心至各場站(配氣站、開關站、隔離站)間之距離及時間(含站場名稱及地址)，範例如下：

填表說明：

(1)已開放上傳，請自行更新

寶山開關站

- 天然氣儲槽設施資料(僅液化天然氣廠填寫)

(一)儲槽基本資料表

| 液化天然氣廠 | 儲槽編號 | 容量 （萬公秉） | 外徑 (公尺） | 高度 (公尺) | 形式 | 啟用日期 | 狀態 (使用中/ 開放中/ 停用) | 勞動部檢查合格證及有效期限 | 代行/檢查機構 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)廠區是否有屬於下列特殊區域？有者請打勾

□活動斷層敏感區  □土壤液化區  □土石流潛勢區  □地滑及山崩地質敏感區  □淹水潛勢區  □其他          □以上皆無

註：可參考國家災害防救科技中心NCDR之災害潛勢地圖網站

(三)儲槽設備查核資料

| 一、儲氣設備 | 查 核 項 目 | 業者填寫 | 佐證資料/紀錄/指導書/作業程序 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 儲槽輸轉作業工作指導書 | □有 □無 |  |
|  | - 工作人員教育訓練 | □有 □無 |  |
|  | - 輸儲設備耐震能力評估與補強措施 | □有 □無 |  |
|  | - 輸儲設備地震後緊急應變處理程序 | □有 □無 |  |

三、管線管理(無長途管線者免填)

(一)天然氣管線基本資料(轄管全數管線皆須填)

| 國土資訊系統 管線編號 | 轄區長途 管線編號/名稱 (公司) | 銜接管線識別碼 (上游) | 銜接管線識別碼 (下游) | 起點 | 迄點 | 管徑 吋 | 厚度 (mm) | 管材 (詳細規格) | 包覆材料 | 轄管長度 (公里) | 內容物 | 緊急遮斷閥 (處) | 建置 年 | 設計 壓力 (Kg/cm2) | 使用 壓力 (Kg/cm2) | 使用狀態 1.使用中 2.停用 3.備用 | 附掛 橋樑 數量 | 管線穿越 箱涵數量 | 活動斷層敏感區 1.有 2.無 | 土壤液化區 1.有 2.無 | 土石流潛勢區 1.有 2.無 | 地滑及山崩地質敏感區 1.有 2.無 | 淹水 潛勢區 1.有 2.無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表說明：

(1) 轄區長途管線名稱(公司)：請填寫轄區慣用之稱號，如：大五專管、大社營業線等

(2) 「銜接管線識別碼(上游)」：請填寫與該管線上游端直接銜接之管線試別碼，原則上僅一條管線，若為三通或其他設計，有多條管線直接銜接，請於備註欄位填寫說明。

(3) 「銜接管線識別碼(下游)」：請填寫與該管線下游端直接銜接之管線試別碼，原則上僅一條管線，若為三通或其他設計，有多條管線直接銜接，請於備註欄位填寫說明。

(4) 厚度請填寫到小數點後兩位，請依據ASME B36.10M Welded and Seamless Wrought Steel Pipe填寫公稱厚度，例如25.40 mm。若同一管線有2種以上之管徑，請填寫最大管徑，其他管徑請填寫於備註欄。

(5) 管線長度單位公里，請填寫到小數點後三位，例如5.140公里。

(6) 停用管線之內容物，請填如(氮封)、(空管)、(水)。

(7) 緊急遮斷閥請填寫除2端以外有幾處。

(8) 設計壓力與使用壓力(請填寫近年內之MOP)單位請採用kg/cm2。

(9) 請填寫同一管線附掛橋樑的數量。

(10) 廢棄管線與非中油公司資產管線，請勿列入。

(11) 「管線穿越箱涵數量」：請填寫該管線目前已知穿越箱涵的數量。

(12)「活動斷層敏感區」、「土壤液化區」、「土石流潛勢區」、「地滑及山崩地質敏感區」、「淹水潛勢區」：若該管線有經過左列之環境特質，請選有，反之，若沒有經過該項環境特質，則選無，若有其他環境特質請於備註欄位填寫。註：可參考國家災害防救科技中心NCDR之災害潛勢地圖網站

(二)管線完整性管理作為(轄管全數管線皆須填)

幹線及環線管線/幹線及環線管線以外

| 國土資訊系統管線編號 | 風險評估 年/月 | 智慧型通管器(ILI) 可行性 | 耐壓強度試驗 (TP) 可行性 | 緊密電位(CIPS) 年/月 | 電磁包覆(PCM) 年/月 | 智慧型通管器(ILI) 年/月 | 耐壓強度試驗 (TP) 年/月 | 耐壓強度試驗 (TP) 介質 | 試壓壓力與MOP壓力倍數 | 耐壓強度試驗 (TP) 持壓時間 (小時) | 受雜散 電流影響 | 洩漏偵測系統 (LLDS) | 強化作為 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.可 2.無法 | 1.可 2.無法 |  |  |  |  |  |  |  | 1.有 2.無 | 1.有 2.無 |  |

填表說明：

(1) 請依各管線分別填寫(轄管全數管線皆須填)。

(2) 請提供轄區所有「幹線及環線/幹線及環線以外」管線之歷年執行之重要檢測資料。

(3) 智慧型通管器(ILI) 可行性：請依據實際情形填寫該管線是否可執行ILI檢測，若可以，則選「可」，若有困難(如：三通、異徑等)無法執行，請選「無法」。

(4) 耐壓強度試驗(TP)可行性：請依據實際情形填寫該管線是否可執行耐壓試驗，若可以，則選「可」，若有困難無法執行，請選「無法」。

(5) 若有執行上述之檢測方法，請選最近一次檢測時間：年/月，如：CIPS檢測請填寫實際量測日期(非報告日期)、ILI檢測請填寫第4階段日期，若無檢測則選 “NA”。

(6) 耐壓強度試驗(TP)介質、壓力倍數、持壓時間：若有執行耐壓強度試驗(TP)才須填寫，若無執行，則免填。

(7) 受雜散電流影響：若管線有受雜散電流影響，請選有；反之，若無，請選無。

(8) 強化作為：若該管線有強化作為，請簡述強化作為內容。

(三)智慧型通管器檢查(ILI) (有執行過的管線才須填，且最近一次之檢測結果(不管多久))

| 國土資訊系統管線編號 | 檢測 方法 | 最近一次執行年/月 | 報告產出 年/月 | 檢測長度 公里 | 減薄30%-40% 數量 |  |  |  | 減薄40%-50%數量 |  |  |  | 減薄50%以上數量 |  |  |  | Dent |  | 外部腐蝕保護電位不符合標準要求數量 | 附件 | 40%以上(含) 異常點尚未改善完成之座標 |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UT MFL |  |  |  | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | >12% | 開挖 確認 |  |  | x 座標 | y 座標 | 腐蝕深度(%) | 縣(市)所在 | 備註 |  |

填表說明：

(1) 只要有執行過ILI檢測的管線，皆須填寫最近一次檢測之結果(不管多久)。

(2) 最近一次檢測時間年/月，請填寫ILI檢測第4階段執行之年/月。

(3) 管壁減薄請依腐蝕位置(內部、外部)、減薄量30%、40%、50%及變形量>12%分別填寫數量。

(4) 開挖確認數量：已依檢測結果進行開挖確認的數量。

(5) 改善完成數量：經開挖確認後，進行改善(例：銲補、換管、貼補等)。

(6) 若ILI執行檢測之管線，有多段管線編號，若無法分段統計管壁減薄數量，則擇一段管線編號填寫全線數量，其他段之管線，則於備註欄註明同一檢測管線之編號。

(7) 外部腐蝕保護電位不符合標準要求數量：該管線30%以上之外腐蝕點，其對應之陰極保護電位不符合要求之數量(值最大與30%以上之外腐蝕點數相同)

(8) 40%以上(含)異常點尚未改善之座標：僅須填寫尚未改善完成點之座標，若1處多點，僅須填寫一個座標，並於備註欄註明該處的點數，每處請逐列列出，或以附件方式於左方欄位上傳。異常點座標可以是檢測報告電子檔所附之座標、若報告無提供座標，請於現場利用手機定位。(座標格式TWI97)

(四) 緊密電位檢測(CIPS) (有執行過的管線才須填)

| 國土資訊系統 管線編號 | 同時檢測管線數量 | 折線圖 產出日期 年/月 | 複判會議日期 年/月 | 檢測長度 (公里) | 合格標準 請參照 填表說明(2) | 立即改善 |  | 排程改善 |  | 需監控點 | 備註 | 附件 | 異常點尚未改善完成之座標 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 數量 | 改善完成數量 | 數量 | 改善完成數量 | 數量 |  |  | X | Y | 級距 |

填表說明：

(1) 有執行過CIPS的管線才須填寫

(2) 同時檢測管線數量：進行緊密電位檢測時，同時檢測到的管線數量（管束管線數量）。

(3) 折線圖產出日期(年/月)：收到折線圖之日期

(4) 複判會議日期(年/月)：該管線最後一次複判會議之日期

(5) 合格標準：請依據該管線檢測報告判定結果時，所引用之標準，請填入相對應之數字， 1. 通電電位< -850mVCSE  2.極化電位< -850mVCSE  3.極化量>100mV  4.其他

(6) 立即改善、排程改善

A.數量：依據公司之檢測合格標準，所判定立即改善(排程改善)的點數。

B.改善完成數量：依據公司之檢測合格標準，須立即改善(排程改善)且已完成改善之點數。

(7) 需監控點數量：依據公司之檢測合格標準，須監控之數量。

(8) 異常點尚未改善之座標：僅須填寫立即改善及排程改善尚未改善完成點之座標，若2點以上，請逐列列出，或以附件方式上傳(雲端平台)。異常點座標可以是檢測報告電子檔所附之座標、若報告無提供座標，請於現場利用手機定位。(座標格式TWI97)

(9) 備註：若檢測時之管線數量2條以上(含)，請以同一代號註明同一管束，如：以A、B…區別。

(五)異常整整流站(填表時整流站現況，曾故障已修復的不用填)

1. 異常整流站

| 異常整流站 名稱 | 異常起始日期 (年/月) | 異常狀況 | 整流站修復進度 1.公司報修 2.設計中 3.向地方主管機關提出申請中 4.修復中 | 影響國土資訊系統管線編號 | 預計完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表說明：

(1) 依填表時整流站現況填寫，曾故障已修復的不用填

(六)管線巡檢

1. 依據文件名稱(轄區非公司)：                           ，

文件編號：             ，文件日期：

2. 每日巡檢次數： 1次  ；  2次  ； 3次(含)以上  ；

3. 巡管人數：員工      人；外包      人

4. 巡管工具：PDA   ；手機   ；其他___________________；

5. 主管監督查核:  有      次/月(季)   無

6. 是否有加強巡檢點？有，                               □無

7. 異常情形統計資料

| 管線巡檢情形 | 前二年 | 前一年 |
| --- | --- | --- |
| 已會勘，開挖未通知 |  |  |
| 已會勘，但開挖作業時，仍挖損管線 |  |  |
| 未會勘，卻已開挖 |  |  |
| 巡檢時有發現異常情形(次) |  |  |
| 巡檢發現之異常處理追蹤結案件數(件) |  |  |

填寫說明：

(1) 前二年：113年；前一年：114年

(七)管線維修或開挖(若有才須填寫，無則免)

| 國土資訊系統 管線編號 | 前一年度 1.維修 2.換管 3.遷管 4.開挖 | 長度 (公尺) | 管段位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表說明：

(1) 前一年度維修、換管、遷管或開挖：114年度所進行管線的維護作業種類。

(2) 管段位置：請填寫管線維修或開挖之位置說明。

(八)風險評估(有執行之管線皆須填寫)

| 國土資訊系統 管線編號 | 最近一次 執行日期 (年/月) | 再評估時機 1.定期(5年) 2.風險因子異動 | 管線長度 (公里) | 分段數量 | 已納入 ILI結果 (2) | 已納入CIPS結果 (3) | 已納入 巡管結果 1.是 2.否 (4) | 各等級風險 管段數量 |  |  | 降低中高風險管段之相關作為文件名稱 | 改善後 風險等級 高、中、低 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高 | 中 | 低 |  |  |

填表說明：

(1) 再評估時機：最近一次所執行之評估是公司定期規劃(例：每5年一次)，或因風險評估之因子有所異動 (例：遷管、換管)而執行。

(2) 執行該管線風險評估時，已將ILI檢測結果納入評估參數，請填寫檢測時間，若尚未考量ILI檢測結果，或該管線尚未執行ILI檢測者，請填NA。

(3) 執行該管線風險評估時，已將CIPS檢測結果納入評估參數，請填檢測時間，若尚未考量CIPS檢測結果者，請填NA。

(4) 執行該管線風險評估時，已將巡管結果(如：未會勘而開挖頻度)納入評估參數，請填「1」，若尚未考量巡管結果者，請填「2」。

(5) 各等級風險管段數量：請分別填入高、中、低風險之管段數量。

(6) 若評估結果有中高風險管段，應於「降低中高風險管段之作為」欄位註明相對應之作為或其作為相關文件名稱，並於「改善後風險等級」欄位中，填入改善後之風險等級(高、中、低)。

(九) 長途管線內部稽核

| 日期 | 執行單位 | 稽核範圍 | 缺失改善執行狀況 | 佐證資料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表說明：

(1) 最近一次長途管線內部稽核執行紀錄(公司內相關單位)

四、控制室(海管室免填)

1. 依據文件名稱(轄區非公司)：                           ，

文件編號：             ，文件日期：

2. 為使監控中心之時鐘、電腦系統、監視器時間一致，定期調整之週期：

3. 合格操作人員總數：       人

4. 輪班制度：三班二輪 ；四班三輪

5. 每班人數：       人

6. 每班時數：8小時  ;  12小時 ; 其他

7. 壓力計及流量計資料

| 管線識別碼 (名稱) | 自有端是否有設置壓力計 (有/無) | 壓力計校正週期 | 壓力計最近一次校正日期 | 壓力計最近一次校正結果 | 自有端是否有設置流量計 (有/無) | 流量計型式(質量/超音波/…) | 流量計最小精度 | 流量計校正週期 | 流量計最近一次校正日期 | 流量計最近一次校正結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例： 805010102018 | 有 | 一年 | 113/10/02 | 正常 | 有 | 質量 | 5KL | 一年 | 113/10/02 | 數值偏離已重新調正 |

8. 管線輸送/接收資料

| 管線編號 | 負責泵送或接收之控制室名稱 | 操作壓力 | 歷史操作壓力變動範圍 (%或絕對值) | 壓力計警報設定值 (上限/下限) | 流量計警報設定值 (上限/下限) | 前一年度警報發生頻率 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例： 805010102018 | 台北供氣中心 | 24 | ±2 Kg/cm2 | ±2.5psi | ±10% | 2次/天 |

五、事故學習

| 事故日期 | 事故名稱 | 事故原因 | 改善作為 |
| --- | --- | --- | --- |

(1) 填寫112年~迄今轄區事故分析檢討及改善情形。

六、查核項目自評：線上填寫(石油與天然氣輸儲設備查核及檢測雲端平台，

網址：https://ea03.moeaea.gov.tw/b0202/02/MainPage/Login.aspx

七、查核簡報上傳：簡報格式請至前項雲端平台下載