## Slide 1: 115年度 天然氣生產進口事業輸儲設備查核 天然氣事業部○○液化天然氣廠
報告人 ○○○
115/xx/xx
附件5

## Slide 2: 大綱
壹、事業單位之基本資料
貳、管線管理
參、控制室管理
肆、設施管理
伍、災害防救
陸、事故學習
柒、自主管理落實度
捌、歷年查核建議之尚未改善完成說明

## Slide 3: 壹、事業單位之基本資料
製程單元或輸儲流程

## Slide 4: 貳、管線管理
絕緣法蘭檢測及維護情形
站場地上管線維護管理情形

## Slide 5: 叁、控制室管理
監控中心
  轄區自訂之監控中心管理程序書(非總公司版本)
  管理方式(人數、輪班制、時數/班、人數/班等)
  現有即時監測系統、各管線壓力計及流量計之校正週期、最近一次校正日期及校正結果（列表說明）
管線識別碼 (名稱) | 自有端是否有設置壓力計 | 壓力計校正週期 | 壓力計最近一次校正日期 | 壓力計最近一次校正結果 | 自有端是否有設置流量計 | 流量計型式(質量/超音波/…) | 流量計最小精度 | 流量計校正週期 | 流量計最近一次校正日期 | 流量計最近一次校正結果

## Slide 6: 叁、控制室管理
監控中心(續)
  各管線流量及壓力警報設定上、下限值及依據（列表說明）
  各管線泵送/接收模式說明(進出節點、壓力流量計位置)及注意重點
  流量及壓力警報發生頻率與設定範圍之關係探討
  有異常情形發生時，其操作流程圖
  保壓測試程序、保壓之壓力值及異常警報設定值(無此作業則免)
管線識別碼 (名稱) | 負責泵送或接收之控制室名稱 | 操作壓力 | 歷史操作壓力變動範圍 (%或絕對值) | 起泵至穩態之時間 (約XX分鐘) | 壓力警報 上下限設定值 | 流量警報 上下限設定值

## Slide 7: 叁、控制室管理
操作人員授證與能力
  合格操作人員要求及授證程序
  操作人員職責要求
  操作人員對於轄屬管線的路徑熟悉度
  操作班與管線單位之互動機制
  操作人員對系統之異常設定及應變之熟悉度

## Slide 8: 肆、設施管理
廠區風險評估介紹
低溫儲槽維護管理說明
氣化設備維護管理說明
卸收設備維護管理說明

## Slide 9: 伍、災害防救執行情況
地震後緊急應變處理流程說明及執行情形(實例)
供氣穩定應變機制
  來源氣變動之氣源切轉規劃
  操作流程

## Slide 10: 伍、災害防救執行情況
場站及長途管線洩漏偵測設施管理
  校正週期說明
  校正標準
  維修、汰換機制說明
場站洩漏偵測自主檢測執行情況
  檢測方法
  檢測頻度
  檢測範圍
  檢測標準
  檢測結果

## Slide 11: 伍、災害防救執行情況
洩漏檢測尚未改善完成說明(若115年已檢測者，含115年)
序號 | 站場名稱 | 檢測日期 (年/月/日) | 洩漏位置 | 洩漏源 甲烷濃度 | 改善情形說明 | 尚未改善完成前之防護措施
1 | XX配氣站 | 113/XX/XX | XXX | xx%LEL xxxxx ppm |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
※前一年(114)以前洩漏檢測尚未改善完成處，將列入115年查核建議，以利追蹤※

## Slide 12: 陸、事故學習
一、虛驚事故 |  |  |  |  | 
事故日期 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
二、作業事故 |  |  |  |  | 
事故日期 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
受查單位近3年(112-迄今)事故分析檢討及改善情形

## Slide 13: 陸、事故學習
一、作業事故 |  |  | 
事故日期 | 事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因
114年度公司其他單位輸儲設施(包含石油管線)事故列表

## Slide 14: 陸、事故學習
一、作業事故 |  |  |  | 
事故日期 | 事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因 | 平行展開作為
114年度公司其他單位輸儲設施事故，受查單位有平行展開者請列表

## Slide 15: 柒、自主管理落實度
一.液化天然氣廠天然氣輸儲設備內部稽核
最近一次液化天然氣廠天然氣輸儲設備內部稽核執行結果說明
日期 | 執行單位 | 稽核缺失 | 缺失改善執行狀況

## Slide 16
捌、歷年查核建議之尚未改善完成說明
項目 | 分類 | 編號 | 查核結果及建議事項 | 事業單位回覆及辦理情形 | 改善期程 (請填日期)
※列出最近一次收到正式公文尚未改善完成之查核建議
※查核當天簡報不須報告本項，資料供查核委員參照(委員可提問)