附件3-1

115年度「石油管線及儲油設施查核」

查核應準備資料

現場查核應配合事項

- 現場請提供相關書面資料或足供委員查閱之電子資料及設備，資料包含貴公司及該受查核單位，石油輸儲設備相關執行作業要點(辦法)。

- 本年度控制室及巡管作業查核時，委員會進行訪談、溝通、詢問及抽測，敬請配合。

- 本年度查核時將進行現場拍照輔佐說明，以利查核改善建議事項紀錄更具完整性。

壹、管線管理

| 文件分類 | 資料編號 (檔案夾) |
| --- | --- |
| - 轄區單位地上管線 |  |
| - 相關維護、保養及檢測紀錄 |  |

貳、控制室管理

| 文件分類 | 資料編號 (檔案夾) |
| --- | --- |
| - 控制室管理 |  |
| - 控制室人員資格、訓練考核及管理等相關文件 |  |
| - 轄區控制室操作相關文件 |  |
| - 控制室異常處理流程相關文件及紀錄 |  |
| - 控制室各別管線多次歷史操作曲線紀錄及警報管理設定值相關文件 |  |
| - 壓力、流量計校正紀錄、LDS系統年度測試報告 |  |

叁、儲槽管理

| 文件分類 | 資料編號 (檔案夾) |
| --- | --- |
| - 儲槽基本資料 |  |
| - 各儲槽內、外部定期檢查代檢報告 |  |
| - 各儲槽各層壁板設計厚度之資料 |  |
| - 若有停用中或延長開放之儲槽，請出具地方主管機關之許可公文 |  |
| - 儲槽基礎 |  |
| - 基礎與壁板間具防水包覆層設計圖或相關資料 |  |
| - 基礎沈陷量測報告 |  |
| - 基礎沈陷量測點之標示資料 |  |
| - 儲槽底板 |  |
| - 各儲槽最近二次之檢測規劃 |  |
| - 各儲槽最近二次開放檢查時，所執行的各項檢測報告(含委外NDE、MFL檢測報告) |  |
| - 若開放檢查時，需要進一步維修或換板的相關紀錄(例：維修前後之對照圖) |  |
| - 開放時內容物側塗層狀況照片 |  |
| - 儲槽壁板 |  |
| - 較嚴重腐蝕區域之適用性評估報告 |  |
| - 維修或更換相關紀錄 |  |
| - 各儲槽最近二次開放檢查時，所執行的各項檢測報告(含委外NDE) |  |
| - 儲槽頂板 |  |
| - 較嚴重腐蝕區域之適用性評估報告 |  |
| - 各儲槽最近二次開放檢查時，所執行的各項檢測報告(含委外NDE) |  |
| - 陰極防蝕系統 |  |
| - 原始設計圖資料 |  |
| - 儲槽陰極防蝕系統量測電位紀錄 |  |
| - 槽區地上管線 |  |
| - 相關維護、保養及檢測紀錄 |  |
| - 其他 |  |
| - 液位計、儀表校正報告 |  |
| - 儲油設施操作現況(每小時對量表、工作日誌等相關紀錄) |  |
| - 近三年儲槽完整性內部稽核執行紀錄。 |  |

肆、災害防救

| 文件分類 | 資料編號 (檔案夾) |
| --- | --- |
| - 災害防救業務執行情形 |  |
| - 轄區之災害防救業務細部執行計畫 |  |
| - 轄區各種天然災害潛勢圖資與所屬管線圖資套疊分析 |  |
| - 有關減災事項相關文件 |  |
| - 有關整備事項相關文件(含組織、應變物資、器材、設施、設備、通訊等) |  |
| - 有關應變事項相關文件 |  |
| - 有關復原重建相關文件 |  |

伍、事故學習

| 文件分類 | 資料編號 (檔案夾) |
| --- | --- |
| - 事故學習 |  |
| - 事故報告相關文件(完整事故調查報告及根因分析) |  |
| - 其他單位事故案例宣導、盤點及平行展開作為佐證資料 |  |

陸、自主管理落實度

文件分類

一、內部稽核

- 最近一次地下管線內部稽核及缺失改善作為相關文件

- 最近一次儲槽內部稽核及缺失改善作為相關文件

※以上為應準備之重點查核資料，其他與查核項目有關未列於此之相關文件，亦請準備完整※