## Slide 1: 115年度 石油業者儲油設施查核簡報
報告單位：○○公司
○○○○中心
報告人：○○
115/○○/○○
附件5

## Slide 2: 大綱
壹、儲槽管理
貳、管線管理
參、控制室管理
肆、事故學習
伍、自主管理落實度
陸、歷年查核建議之尚未改善完成說明

## Slide 3
石油儲槽基本資料
  廠區儲槽配置圖
  儲槽概述(含各油品座數、容量統計及具陰極防蝕系統座數) (不須列出全數儲槽完整資料)
  如：汽油5座2.5萬公秉、柴油3座3萬公秉，8座皆設有陰極防蝕系統)
  是否曾被環保署公告為土壤及地下水汙染控制/整治場址，若有 ，請說明現況
壹、儲槽管理

## Slide 4
近三年內儲槽內部開放檢查結果及維修說明(如：底板內容物側零星點蝕，最大點蝕深度25%、底板塗層EPOXY局部脫落劣化，僅針對局部修補等)及儲槽壽命評估結果
歷年重大維修(如：更換底板、更換頂板等)，請詳細說明
壹、儲槽管理
儲槽編號 | 開放年度 | 底板壽命評估 | 最近一次 開放檢查結果 | 維修內容 | 備註
例：T-01 | 112 |  | 1.底板內容物側減薄30%~50%：10點 | 1.>40%點銲5處、30%~40%塗層保護 | 
 |  |  | 2.底板內容物側減薄>50%：2點 | 2.貼板 | 

## Slide 5: 貳、管線管理
絕緣法蘭檢測及維護情形
槽區地上管線維護管理情形

## Slide 6: 叁、控制室管理
監控中心
  轄區自訂之監控中心管理程序書(非總公司版本)
  管理方式(人數、輪班制、時數/班、人數/班等)
  現有即時監測系統、各管線壓力計及流量計之校正週期、最近一次校正日期及校正結果（列表說明）
管線識別碼 (名稱) | 洩漏監控系統 (LDS,防盜油系統,DCS系統...） | 自有端是否有設置壓力計 | 壓力計校正週期 | 壓力計最近一次校正日期 | 壓力計最近一次校正結果 | 自有端是否有設置流量計 | 流量計型式(質量/超音波/…) | 流量計最小精度 | 流量計校正週期 | 流量計最近一次校正日期 | 流量計最近一次校正結果

## Slide 7: 叁、控制室管理
監控中心(續)
  各管線流量及壓力警報設定上、下限值及依據（列表說明）
  各管線泵送/接收模式說明(進出節點、壓力流量計位置)及注意重點
  流量及壓力警報發生頻率與設定範圍之關係探討
  有異常情形發生時，其操作流程圖
  保壓測試程序、保壓之壓力值及異常警報設定值(無此作業則免)
管線識別碼 (名稱) | 負責泵送或接收之控制室名稱 | 接收/泵送/路過 | 操作壓力 | 歷史操作壓力變動範圍 (%或絕對值) | 起泵至穩態之時間 (約XX分鐘) | 壓力警報 上下限設定值 | 流量警報 上下限設定值

## Slide 8: 叁、控制室管理
操作人員授證與能力
  合格操作人員要求及授證程序
  操作人員職責要求
  操作人員對於所操作的長途管線的路徑熟悉度
  操作班與管線單位之互動機制
  操作人員對系統之異常設定及應變之熟悉度

## Slide 9: 肆、事故學習
一、虛驚事故 |  |  |  |  | 
事日故期 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
二、作業事故 |  |  |  |  | 
事故日期 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
受查單位近3年(112年-迄今) 事故分析檢討及改善情形

## Slide 10: 肆、事故學習
一、作業事故 |  |  | 
事故日期 | 事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因
114年度公司其他單位輸儲設施(包含天然氣管線)事故列表

## Slide 11: 肆、事故學習
一、作業事故 | 一、作業事故 |  |  | 
事故日期 | 事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因 | 平行展開作為
114.02.25 | 苗栗供氣中心 | 天然氣管線腐蝕洩漏 |  | 
114.03.23 | 基隆供油中心 | 麥金路三號橋燃料油管洩漏 |  | 
114.04.25 | 桃園煉油廠 | 新北市林口區桃園煉油廠油料管線洩漏 |  | 
114年度公司其他單位輸儲設施事故，受查單位有平行展開者請列表
※ 交通事故請勿列入

## Slide 12: 伍、自主管理落實度
一.儲槽內部稽核
最近一次儲槽內部稽核執行結果說明
日期 | 執行單位 | 稽核缺失 | 缺失改善執行狀況

## Slide 13
陸、歷年查核建議之尚未改善完成說明
項目 | 分類 | 編號 | 查核結果及建議事項 | 事業單位回覆及辦理情形 | 改善期程 (請填日期)
1 |  |  |  |  | 
※列出最近一次收到正式公文尚未改善完成之查核建議
※查核當天簡報不須報告本項，資料供查核委員參照(委員可提問)