## Slide 1: 112年度 天然氣生產進口事業輸儲設備查核 天然氣(探採)事業部○○○○(供氣中心、天然氣處理廠、採油工程處)
報告人 ○○○
102/xx/xx
附件5

## Slide 2: 大綱
壹、事業單位之基本資料
貳、管線管理
參、控制室管理
肆、災害防救
伍、事故學習
陸、歷年查核建議之尚未改善完成說明
柒、自主管理落實度

## Slide 3: 壹、事業單位之基本資料
製程單元或輸儲流程

## Slide 4
天然氣管線基本資料
  管線方塊示意圖(請加入閥箱位置)
  管線路徑圖(請參考NCDR公開資訊，與天然災害潛勢圖套疊)
貳、管線管理

## Slide 5: 貳、管線管理
管線完整性管理
  中、高風險管段緩降措施

## Slide 6: 貳、管線管理
管線完整性管理
  管線完整性評估(轄區每條管線皆須列出)
管線識別碼 | ILI檢測 執行/預估日期 (民國年/月) | 強度測試 (壓力1.25倍) 執行/預估日期 (民國年/月) | ECDA 執行/預估日期 (民國年/月) | 備註
8070101XXXX1 | 範例：111/03 |  |  | 
8070101XXXX2 |  | 範例：111/03 |  | 
8070101XXXX3 |  |  | 範例：111/03 | 

## Slide 7: 貳、管線管理
管線完整性管理
  ILI檢測追蹤執行情況
國土資訊系統管線編號 | 檢測 方法 | 最近一次執行年/月 | 報告產出 年/月 | 檢測長度 公里 | 減薄30%-40% 數量 |  |  |  | 減薄40%-50% 數量 |  |  |  | 減薄50%以上 數量 |  |  |  | Dent |  | 外部腐蝕保護電位不符合標準要求數量 | 備註
 |  |  |  |  | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | 內 | 開挖 確認 | 外 | 開挖 確認 | >12% | 開挖 確認 |  | 
 | UT MFL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
範例： 8070101XXXX1 | MFL | 111/03 | 111/05 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
本頁有修正

## Slide 8: 貳、管線管理
二. 管線完整性管理
4. CIPS檢測追蹤執行情況
異常點統計表
異常點尚未改善完成之說明
國土資訊系統 管線編號 | 同時檢測管線數量 | 折線圖 產出 年/月 | 複判會議日期 年/月 | 檢測長度 (公里) | 合格標準 請參照 填表說明(2) | 立即改善 |  | 排程改善 |  | 需監控點 | 備註 | 附件 | 異常點尚未改善完成之座標 |  | 
 |  |  |  |  |  | 數量 | 改善完成數量 | 數量 | 改善完成數量 | 數量 |  |  | X | Y | 級距
本頁為新增

## Slide 9: 貳、管線管理
管線洩漏偵測方案
  管線巡檢機制介紹(含人員(外包或員工)、路徑、次數/天、日報表等)
  巡管人員之訓練及考核項目(是否有符合轄管管線環境特性)
  微洩漏之檢測/巡管方法及頻率
  重點巡查作為說明
  巡檢異常次數統計
類 別 | 109年次數 | 110年次數 | 111年次數
已會勘，開挖未通知 |  |  | 
已會勘，但開挖作業時，仍挖損管線 |  |  | 
未會勘，卻已開挖 |  |  | 

## Slide 10: 貳、管線管理
111年度天然氣管線維修檢測、汰換、防盜、防漏及緊急應變計畫表執行情況
111年度預計與實際執行成果對照表

## Slide 11: 叁、控制室管理
監控中心
  轄區自訂之監控中心管理程序書(非總公司版本)
  管理方式(人數、輪班制、時數/班、人數/班等)
  現有即時監測系統
  各管線流量及壓力警報設定上、下限值及依據（列表說明）
  各管線泵送/接收模式說明(進出節點、壓力流量計位置)及注意重點
  流量及壓力警報發生頻率與設定範圍之關係探討
  有異常情形發生時，其操作流程圖

## Slide 12: 參、控制室管理
操作人員授證與能力
  合格操作人員要求及授證程序
  操作人員職責要求
  操作人員對於轄屬管線的路徑熟悉度
  操作班與管線單位之互動機制
  操作人員對系統之異常設定及應變之熟悉度

## Slide 13: 肆、災害防救執行情況
長途輸氣管線事故緊急應變處理流程說明
地震後緊急應變處理流程說明
供氣穩定應變機制
  來源氣變動之氣源切轉規劃
  操作流程

## Slide 14: 肆、災害防救執行情況
場站及長途管線洩漏偵測設施管理
前一年(111)以前洩漏檢測尚未改善完成說明
序號 | 站場名稱 | 檢測日期 (年/月/日) | 洩漏位置 | 洩漏源 甲烷濃度 | 改善情形說明 | 尚未改善完成前之防護措施
1 | XX配氣站 | 111/XX/XX | XXX | xx%LEL xxxxx ppm |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
※前一年(111)以前洩漏檢測尚未改善完成處，將列入112年查核建議，以利追蹤※

## Slide 15: 伍、事故學習
一、虛驚事故 |  |  |  |  | 
時間 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
二、作業事故 |  |  |  |  | 
時間 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
近3年轄區事故分析檢討及改善情形

## Slide 16: 伍、事故學習
一、作業事故 |  |  | 
事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因 | 平行展開作為
111年度公司其他單位輸儲設施事故平行展開，轄區之執行情況

## Slide 17
陸、歷年查核建議之尚未改善完成說明
項目 | 分類 | 編號 | 查核結果及建議事項 | 事業單位回覆及辦理情形 | 改善期程 (請填日期)
※列出最近一次收到正式公文尚未改善完成之查核建議
※查核當天簡報不須報告本項，資料供查核委員參照(委員可提問)

## Slide 18: 柒、自主管理落實度
一.長途管線內部稽核
最近一次長途管線內部稽核執行結果說明
日期 | 執行單位 | 稽核缺失 | 缺失改善執行狀況

## Slide 19: 柒、自主管理落實度
日期 | 執行單位 | 稽核缺失 | 缺失改善執行狀況
二.其他天然氣輸儲設施內部稽核
最近一次其他天然氣輸儲設施內部稽核執行結果說明