## Slide 1: 113年度 石油業者石油儲油設施查核簡報
報告單位：○○公司
○○供油中心/○○煉油廠/○○○
報告人：○○
113/○○/○○
附件5

## Slide 2: 大綱
壹、控制室管理
貳、儲槽管理
參、災害防救
肆、事故學習
伍、自主管理落實度
陸、歷年查核建議之尚未改善完成說明

## Slide 3: 壹、控制室管理
監控中心
  轄區自訂之監控中心管理程序書(非總公司版本)
  管理方式(人數、輪班制、時數/班、人數/班等)
  現有即時監測系統
  各管線流量及壓力警報設定上、下限值及依據（列表說明）
  各管線泵送/接收模式說明(進出節點、壓力流量計位置)及注意重點
  流量及壓力警報發生頻率與設定範圍之關係探討
  有異常情形發生時，其操作流程圖
  保壓測試程序及異常警報設定值

## Slide 4: 壹、控制室管理
操作人員授證與能力
  合格操作人員要求及授證程序
  操作人員職責要求
  操作人員對於轄屬管線的路徑熟悉度
  操作班與管線單位之互動機制
  操作人員對系統之異常設定及應變之熟悉度

## Slide 5
石油儲槽基本資料
  廠區儲槽配置圖
  儲槽概述(含各油品座數、容量統計及具陰極防蝕系統座數)
  如：汽油5座2.5萬公秉、柴油3座3萬公秉，8座皆設有陰極防蝕系統)
  是否曾被環保署公告為土壤及地下水汙染控制/整治場址，若有 ，請說明現況
貳、儲槽管理

## Slide 6
各儲槽最近一次儲槽內部開放檢查結果概述
如有異常及維修等，及歷年重大維修(如：更換底板、更換頂板等)，請詳細說明
貳、儲槽管理

## Slide 7
叁、災害防救執行情況
一、長途輸油管線事故緊急應變處理流程說明及執行情形(如何配合桃園儲運站)
二、儲槽油料洩漏事故緊急應變處理流程說明及執行情形
三、管線儲槽地震後緊急應變處理流程說明及執行情形

## Slide 8: 肆、事故學習
一、虛驚事故 |  |  |  |  | 
時間 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
二、作業事故 |  |  |  |  | 
時間 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
近3年轄區事故分析檢討及改善情形

## Slide 9: 肆、事故學習
一、作業事故 |  | 
事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因
112年度公司其他單位輸儲設施事故列表

## Slide 10: 肆、事故學習
一、作業事故 |  |  | 
事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因 | 平行展開作為
112年度公司其他單位輸儲設施事故，轄區有平行展開列表

## Slide 11: 伍、自主管理落實度
日期 | 執行單位 | 稽核缺失 | 缺失改善執行狀況
一.儲槽內部稽核
最近一次儲槽內部稽核執行結果說明

## Slide 12
陸、歷年查核建議之尚未改善完成說明
項目 | 分類 | 編號 | 查核結果及建議事項 | 事業單位回覆及辦理情形 | 改善期程 (請填日期)
※列出最近一次收到正式公文尚未改善完成之查核建議
※查核當天簡報不須報告本項，資料供查核委員參照(委員可提問)