## Slide 1: 112年度 石油業者儲油設施查核簡報
報告單位：○○公司
○○供油中心/○○○
報告人：○○
102/○○/○○
附件五

## Slide 2: 大綱
壹、儲槽管理
貳、管線管理
參、控制室管理
肆、事故學習
伍、歷年查核建議之尚未改善完成說明
陸、自主管理落實度

## Slide 3
石油儲槽基本資料
  廠區儲槽配置圖
  儲槽概述(含各油品座數、容量統計及具陰極防蝕系統座數)
  如：汽油5座2.5萬公秉、柴油3座3萬公秉，8座皆設有陰極防蝕系統)
各儲槽最近一次儲槽內部開放檢查結果如有異常及維修等，及歷年重大維修(如：更換底板、更換頂板等)，請詳細說明
壹、儲槽管理

## Slide 4: 貳、管線管理
絕緣法蘭檢測及維護情形
槽區地上管線維護管理情形

## Slide 5: 叁、控制室管理
監控中心
  轄區自訂之監控中心管理程序書(非總公司版本)
  管理方式(人數、輪班制、時數/班、人數/班等)
  現有即時監測系統
  各管線流量及壓力警報設定上、下限值及依據（列表說明）
  各管線泵送/接收模式說明(進出節點、壓力流量計位置)及注意重點
  流量及壓力警報發生頻率與設定範圍之關係探討
  有異常情形發生時，其操作流程圖
  保壓測試程序及異常警報設定值

## Slide 6: 叁、控制室管理
操作人員授證與能力
  合格操作人員要求及授證程序
  操作人員職責要求
  操作人員對於泵送/接收管線的路徑熟悉度
  操作班與管線轄管單位之互動機制
  操作人員對系統之異常設定及應變之熟悉度

## Slide 7: 肆、事故學習
一、虛驚事故 |  |  |  |  | 
時間 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
二、作業事故 |  |  |  |  | 
時間 | 事故 | 間接原因 | 直接原因 | 根本原因 | 檢討改善
近3年轄區事故分析檢討及改善情形

## Slide 8: 肆、事故學習
一、作業事故 |  |  | 
事故單位名稱 | 事故名稱 | 事故原因 | 平行展開作為
111年度公司其他單位輸儲設施事故平行展開，轄區之執行情況

## Slide 9
伍、歷年查核建議之尚未改善完成說明
項目 | 分類 | 編號 | 查核結果及建議事項 | 事業單位回覆及辦理情形 | 改善期程 (請填日期)
※列出最近一次收到正式公文尚未改善完成之查核建議
※查核當天簡報不須報告本項，資料供查核委員參照(委員可提問)

## Slide 10: 陸、自主管理落實度
日期 | 執行單位 | 稽核缺失 | 缺失改善執行狀況
一.儲槽內部稽核
最近一次儲槽內部稽核執行結果說明