## Slide 1: 111年度 天然氣生產進口事業輸儲設備查核 天然氣(探採)事業部○○○○(液化天然氣廠、供氣中心、處理廠)
報告人 ○○○
2022/xx/xx
附件5

## Slide 2: 大綱
壹、事業單位之基本資料
貳、管線管理
參、控制室管理
肆、緊急應變
伍、近3年事故分析檢討及改善情形
陸、前次查核缺失之改善情形
柒、輸儲設備人員職能要求
捌、自主管理落實度

## Slide 3: 壹、事業單位之基本資料
製程單元或輸儲流程

## Slide 4: 貳、管線管理
天然氣管線基本資料
  管線方塊示意圖(請加入閥箱位置)
  管線路徑圖(請參考NCDR公開資訊，與天然災害潛勢圖套疊)

## Slide 5: 貳、管線管理
風險評估
  風險評估執行團隊名單及專長
  110-112管線風險評估時間規劃及完成數量
  管線內部腐蝕分數是否適當
  管線分段是否可反映環境參數變異性/符合公司辦法之規定
  針對相對中、高風險管段，其相對應降低風險之措施

## Slide 6: 貳、管線管理
管線完整性管理
  各項檢測工作排程是否符合強化作為之要求
    高風險管段之主因及強化作為
    無法執行ILI及試壓管線之強化作為執行規劃
    ECDA執行狀況

## Slide 7: 貳、管線管理
管線洩漏偵測方案
  管線巡檢機制介紹(含人員(外包或員工)、路徑、次數/天、日報表等)
  巡管規劃是否可以降低第三方挖損之機率
  微滲漏之檢測/巡管方法
  重點巡查是否可降低風險
  強化巡檢機制
  巡檢異常次數統計
類 別 | 108年次數 | 109年次數 | 110年次數
已會勘，開挖未通知 |  |  | 
已會勘，但開挖作業時，仍挖損管線 |  |  | 
未會勘，卻已開挖 |  |  | 

## Slide 8: 貳、管線管理
管線洩漏偵測方案
針對上述巡檢異常進行分析，請列表，如下：
  預防再發生之作為
  其他巡檢異查說明
  巡檢人員相關教育訓練內容適確性及巡檢人員安全機制
  110年度管線維修列表說明

## Slide 9: 貳、管線管理
地點 | 次數 | 原因 | 次數 | 時間 | 次數
A |  | 甲 |  | 08:00-12:00 | 
B |  | 乙 |  | 12:00-18:00 | 
C |  | 丙 |  | 18:00-08:00 | 
施工單位 | 次數 | 道路主管機關 | 次數 | 其他 | 
台電 |  | 公路局 |  |  | 
台水 |  | 高公局 |  |  | 
中華電信 |  | 縣市政府 |  |  | 

## Slide 10: 參、控制室管理
監控中心
  監控系統
  系統架構說明
  系統異常警報設定值及適當性
  操作班與管線單位之互動機制
  操作人員(輪班)交接程序、流程與交接內容(含設備異常記錄)
  控制室安全管制機制

## Slide 11: 參、控制室管理
操作人員授證與能力
  合格操作人員要求及授證程序
  操作人員職責要求
  操作人員對於轄屬管線的路徑熟悉度
  操作班與管線單位之互動機制
  操作人員對系統之異常設定及應變之熟悉度

## Slide 12: 肆、緊急應變
緊急應變程序
輸送內容物之危害特性
可能發生之緊急事故情境、預期危害後果及矯正措施
場站地上管線洩漏偵測設施管理

## Slide 13: 肆、緊急應變
、供氣穩定應變機制
  來源氣變動之氣源切轉規劃
  操作流程

## Slide 14: 伍、近3年事故分析檢討及改善情形
一、虛驚事故 |  |  | 
時間 | 事故 | 原因 | 檢討改善
二、作業事故 |  |  | 
時間 | 事故 | 原因 | 檢討改善

## Slide 15: 六、前次查核缺失之改善情形
說明輸儲設備安全維護現況、儲氣、地下管線完整性管理、場站內天然氣管線及其附屬裝置、監控系統、摻配、氣化、卸收設備、災害防救執行現況等建議改善辦理情形。
持續改善之後續辦理情形
改善事項對應之佐証資料/紀錄

## Slide 16: 柒、輸儲設備人員職能要求
控制室、操作、維護、巡管、檢測人員訓練
人員考核機制

## Slide 17: 捌、自主管理落實度
日期 | 執行單位 | 稽核範圍 | 缺失改善執行狀況 | 佐證資料
一.內部稽核
過去3年地下管線內部稽核執行紀錄(公司內相關單位)
稽核內容涵蓋管線管理要求