## Slide 1: 111年度 石油業者石油管線及儲油設施查核簡報
報告單位：○○公司
○○供油中心/○○煉油廠/○○○
報告人：○○
2022/○○/○○
附件5

## Slide 2: 大綱
壹、管線管理
貳、控制室管理
參、儲槽管理
肆、緊急應變
伍、前次查核缺失之改善情形
陸、前一次A級查核建議之說明
柒、歷年查核建議之尚未改善完成說明
捌、輸儲設備人員職能要求
玖、自主管理落實度

## Slide 3: 壹、管線管理
石油管線基本資料
  管線方塊示意圖(請加入閥箱位置)
  管線路徑圖(請參考NCDR公開資訊，與天然災害潛勢圖套疊)

## Slide 4: 壹、管線管理
風險評估
  風險評估執行團隊名單及專長
  110-111管線風險評估時間規劃及完成數量
  管線內部腐蝕分數是否適當
  管線分段是否可反映環境參數變異性/符合公司辦法之規定
  針對相對中、高風險管段，其相對應降低風險之措施

## Slide 5: 壹、管線管理
管線完整性管理
  各項檢測工作排程是否符合強化作為之要求
    高風險管段之主因及強化作為
    無法執行ILI及試壓管線之強化作為執行規劃
    ECDA執行狀況

## Slide 6: 壹、管線管理
管線洩漏偵測方案
  管線巡檢機制介紹(含人員(外包或員工)、路徑、次數/天、日報表等)
  巡管規劃是否可以降低第三方挖損之機率
  微滲漏之檢測/巡管方法
  重點巡查是否可降低風險
  強化巡檢機制
  巡檢異常次數統計
類 別 | 108年次數 | 109年次數 | 110年次數
已會勘，開挖未通知 |  |  | 
已會勘，但開挖作業時，仍挖損管線 |  |  | 
未會勘，卻已開挖 |  |  | 

## Slide 7: 壹、管線管理
針對上述巡檢異常進行分析，請列表，如下：
  預防再發生之作為
  其他巡檢異查說明
  巡檢人員相關教育訓練內容適確性及巡檢人員安全機制
  110年度管線維修列表說明

## Slide 8: 壹、管線管理
地點 | 次數 | 原因 | 次數 | 時間 | 次數
A |  | 甲 |  | 08:00-12:00 | 
B |  | 乙 |  | 12:00-18:00 | 
C |  | 丙 |  | 18:00-08:00 | 
施工單位 | 次數 | 道路主管機關 | 次數 | 其他 | 
台電 |  | 公路局 |  |  | 
台水 |  | 高公局 |  |  | 
中華電信 |  | 縣市政府 |  |  | 

## Slide 9: 壹、管線管理
110年度石油管線維修檢測、汰換、防盜、防漏及緊急應變計畫表執行情況
執行成效確認(C)
成果分析及後續作為是否修正(A)
納入下一年度之工作項目(P)
110年度預計與實際執行對照表
111年度預計與目前實際執行進度對照表

## Slide 10: 貳、控制室管理
監控中心
  監控中心另訂之管理程序書(非總公司版本)
  管理方式(人數、輪班制、時數/班、人數/班等)
  現有即時監測系統
  各管線流量及壓力警報設定上、下限值及依據（列表說明）
  各管線泵送/接收模式說明(進出節點、壓力流量計位置)及注意重點
  流量及壓力警報發生頻率與設定範圍之關係探討
  有異常情形發生時，其操作流程圖
  保壓測試程序及異常警報設定值

## Slide 11: 貳、控制室管理
操作人員授證與能力
  合格操作人員要求及授證程序
  操作人員職責要求
  操作人員對於轄屬管線的路徑熟悉度
  操作班與管線單位之互動機制
  操作人員對系統之異常設定及應變之熟悉度

## Slide 12: 參、儲槽管理
石油儲槽基本資料
  廠區儲槽配置圖
  儲槽資料(含編號、容量、內徑、頂板形式、啟用年份、內外部代行檢查有效期限、使用狀態)
各儲槽最近一次儲槽內部開放檢查結果如有異常及維修等，及歷年重大維修(如：更換底板、更換頂板等)，請詳細說明
109年及110年儲槽維修工作執行說明(請儘量提供維修前後之照片)

## Slide 13: 參、儲槽管理
陰極防蝕系統
  系統介紹(整流站數量、是否設置永久性參考電極、測試點數量等)
  陰極防蝕電位量測方法說明
  判定合格標準
  109年起量測結果，如有異常請說明處理方式及改善進度

## Slide 14: 參、儲槽管理(續)
日期 | 執行單位 | 稽核範圍 | 缺失改善執行狀況 | 佐證資料
五.內部稽核
1) 過去3年儲槽內部稽核執行紀錄(公司內相關單位)

## Slide 15
肆、災害防救相關計畫
一、緊急應變計畫與110年執行狀況
  長途輸油管線事故緊急應變處理
  儲槽油料洩漏事故緊急應變處理
  儲槽油料火災事故緊急應變處理
  管線儲槽地震後緊急應變處理
  應變器材一覽表（包括應變、偵檢、復原、防護等設備）
  應變器材檢點、保養、校正及汰換說明
  應變外包廠商、支援人力數量、支援設備能量說明
  自我評估救災能量是否足夠

## Slide 16
肆、災害防救相關計畫
  二、演習計畫與110年執行狀況
  演習日期、地點、人員、主題
  應變演練檢討及改善

## Slide 17: 伍、近3年事故分析檢討及改善情形
一、虛驚事故 |  |  | 
時間 | 事故 | 原因 | 檢討改善
二、作業事故 |  |  | 
時間 | 事故 | 原因 | 檢討改善

## Slide 18
陸、前一次A級查核建議之說明
項目 | 分類 | 編號 | 查核結果及建議事項 | 事業單位回覆及辦理情形 | 改善期程 (請填日期)

## Slide 19
柒、歷年查核建議之尚未改善完成說明
項目 | 分類 | 編號 | 查核結果及建議事項 | 事業單位回覆及辦理情形 | 改善期程 (請填日期)

## Slide 20: 捌、輸儲設備人員職能要求
控制室、操作、維護、巡管、檢測人員訓練
人員考核機制

## Slide 21: 玖、自主管理落實度
日期 | 執行單位 | 稽核範圍 | 缺失改善執行狀況 | 佐證資料
一.內部稽核
過去3年地下管線內部稽核執行紀錄(公司內相關單位)
稽核內容涵蓋管線管理要求